УТВЕРЖДАЮ

Главный метролог ФБУ "Коми ЦСМ"

П.С. Кучерявых

"___"______________201_ г.

График поверки средств измерений на 2014 год

(наименование юридического лица, подразделения юридического лица)

Виды измерений:……………………….

| №№ п/п | Наименование, тип, заводское обозначение | Метрологические характеристики | Количество | Периодичность поверки (месяцы) | Дата последней поверки | Место проведения поверки | Сроки проведения поверки | Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений (ОЕИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Вид измерений: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид измерений: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | / | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование должности руководителя) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |  |

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ГРАФИКА

- График на проведение поверки СИ составляют владельцы СИ - юридические и физические лица в соответствии с Законом РФ “Об обеспечении единства измерений”.

- Форма графика поверки приведена в ПР 50.2.006-94 «Порядок проведения поверки средств измерений».

- График  согласовывается с Государственным региональным центром метрологии, на территории которого находятся владельцы СИ. Подписи заверяются печатью.

- СИ вносятся в График по видам измерений (нумерация сквозная), каждый вид отдельно.

- График составляется в 3-х экз. в печатном исполнении и направляется в ФБУ "Коми ЦСМ" в период с 1 августа по 31 декабря текущего года.

- График должен быть составлен на фактически применяемые СИ, с указанием наименования согласно госреестра СИ, чтобы исключать неоднозначность считывания информации.

- Графика рассматривается в ФБУ "Коми ЦСМ" в течение 15 рабочих дней с момента поступления, проверяется полнота и правильность заполнения.

- Первый экземпляр утвержденного Графика, подписанного руководителем юридического лица возвращается Заказчику.

- Заказчику, не представившему График поверки СИ может быть отказано в проведении поверки.

- Заказчик может внести корректировки в График поверки СИ.

КОДЫ ВИДОВ ИЗМЕРЕНИЙ

| 27 – геометрические | 33 – времени и частоты |
| --- | --- |
| 28 – механические | 34 – электрические и магнитные |
| 29 – расхода, вместимости, уровня, параметров потока | 35 – радиоэлектронные |
| 30 – давления и вакуума | 37 – оптические и оптико-физические |
| 31 – физико-химические | 38 – параметров ионизирующих излучений |
| 32 – температурные и теплофизические | 39 – средств измерений медицинского назначения |

Графа 10 таблицы – КОД СФЕРЫ

государственного регулирования обеспечения единства измерений

(см. п.п. 3, 4, 5 ст.1 Закона РФ “Об обеспечении единства измерений”)

| 1 – Здравоохранение | 11 – Геодезическая и картографическая деятельность |
| --- | --- |
| 2 – Ветеринария | 12 – Гидрометеорология |
| 3 – Охрана окружающей среды | 13 – Банковские, налоговые, таможенные операции |
| 4 – Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях | 14 – Оценка соответствия пром.продукции и продукции других видов установленным законодательством РФ обязательным требованиям |
| 5 – Обеспечение безопасных условий труда и охраны труда | 15 – проведение официальных спортивных соревнований, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса |
| 6 – Производственный контроль за соблюдением установленных законодательством РФ требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта | 16 – выполнение поручений суда, органов прокуратуры, государственных органов исполнительной власти |
| 7 – Торговля и товарообменные операции, расфасовка товаров | 17 – осуществление мероприятий государственного контроля (надзора) |
| 8 – Государственное учетные операции | 18 – измерения, предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании |
| 9 – Оказание услуг почтовой связи и учет объема оказанных услуг электросвязи операторами связи | 19 – единицы величин, эталоны единиц величин, стандартные образцы и средства измерений, к которым установлены обязательные требования |
| 10 – Оборона и безопасность государства |  |